Информационные системы в энергетике

Гречнев Н., ЯФ МФЮА

Научный руководитель: ст.преподаватель Ширина Н.Ю.

В настоящее время автоматизированные информационно-измерительные системы позволяют решать задачи автоматического сбора, обработки и хранения информации во многих сферах деятельности человека.

Целью создания автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии является обеспечение дистанционного учета электрической энергии любой энергосистемы, оперативный расчет балансов, предоставление информации для коммерческих расчетов, определение технологических расходов и потерь, оперативное управление режимами энергопотребления.

Для контроля и учета электроэнергии, прежде всего, необходимо соответствующее оборудование. С этой целью создаются автоматизированные системы учета электроэнергии. Системы могут быть коммерческими и техническими.

Система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) устанавливается на предприятии с целью допуска предприятия к торговой системе оптового рынка электроэнергии. Допуск позволяет регулировать стоимость электроэнергии, ориентируюсь на оптимально выгодные предложения.

Система технического учета электроэнергии (АИИС ТУЭ) позволяет вести грамотный учет и контроль на объекте, в том числе, состоящем из множества точек учета, разнесенных сколь угодно далеко друг от друга, собирая и выдавая информацию с периодичностью, заданной пользователем.

Автоматизированные системы учета электроэнергии целесообразно устанавливать на предприятиях, вырабатывающих энергию, и на предприятиях, потребляющих электроэнергию.

Система АИИС КУЭ строится на базе современного высокотехнологического оборудования: измерительных трансформаторов тока и напряжения, счетчиков, устройств, обеспечивающих сбор и передачу данных, вычислительных и коммуникационных средств.

Эти системы имеют обширные возможности. Среди них - неограниченное количество точек и групп учета, поддержка любых каналов связи, возможность использования СУБД, операционных систем MS Windows NT Server, Windows 2003 Advanced Server для серверов, NT Workstation, 95/98/2К,ХР Windows. Система АИИС КУЭ имеет удобный и понятный интерфейс, возможность предоставления данных, как в текстовом, так и в графическом или табличном виде, возможность хранения данных в заархивированном виде неограниченное количество времени.

АИИС КУЭ являются гибкими и наращиваемыми системами, а потому могут быть адаптированы к любым запросам Заказчика.

Благодаря внедрению подобных систем предприятие может значительно снизить расходы на электроэнергию, что особенно актуально для энергоемких производств с высокой долей затрат на электроэнергию в себестоимости продукции. Экономический эффект достигается посредством повышения точности учета электроэнергии и его автоматизации, позволяющих эффективно заниматься энергосбережением на предприятии. Кроме того, системы позволяют значительно снизить затраты на топливо при выработке электрической и тепловой энергии в зависимости от суточного изменения потребляемой нагрузки. Так же позволяет снизить потери на магистралях сетей при возникновении аварийных ситуаций и несанкционированных подключениях, значительно сокращает время обнаружения очага аварийной ситуации, следовательно, сокращает время ликвидации аварии.

В целом с использованием информационных технологий снижается себестоимость отпускаемой энергии и повышается надежность энергоснабжения потребителей и, главное, работать на рынке, т.е. покупать электроэнергию не по установленным тарифам, а по рыночной цене.